Муниципальное  учреждение культуры

«Ермаковский центр досуга»

«Утверждаю»

Директор МУК  «Ермаковский ЦД»                                       ____________  И.А. Завада

«___» ___________ 2023 г.

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУК «Ермаковский ЦД»

на 2023 – 2026 годы

ПАСПОРТ

программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Полное наименование организации | Муниципальное учреждение культуры «Ермаковский центр досуга» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 "О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды" (далее – ПП № 1289, Требования) (муниципальных) учреждений (далее – ЦУС). - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд»; - Постановление правительства РФ от 15.05.2010г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; - Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности; - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций. осуществляемых регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014г. №339 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; - Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2010г. №2446-р. Государственная программа РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020г.» - Методические рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного или иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» утверждены 15.07.2020 приказом № 425 Министерства экономического развития Российской Федерации (далее – Приказ № 425). - Положение ПП № 1289 и Приказа № 425 все государственные и муниципальные организации, учреждения обязаны разработать или скорректировать ранее утвержденные программы энергосбережения в соответствии с установленными ЦУС на новый период - 2024 – 2026 годы. - Письмом департамента жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области от 05.04.2023 ИХ.18-1627/2023 до руководителей органов исполнительной власти муниципальных образований доведена информация о необходимости утверждения ЦУС в срок до 01.07.2023 и предоставления сводной информации о проделанной работе в департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области. - Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Главный бухгалтер МУ РМР Централизованная бухгалтерия Амоева П.Г. |
| Полное наименование разработчиков программы | Ведущий инженер МУК «Ермаковский ЦД» |
| Цели программы | - Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов (ЭР), направленное на снижение расхода бюджетных средств на ЭР. - Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР. - Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение, разработанных предложений и мероприятий |
| Задачи программы | - Реализовать организационные, технические и технологические, экономические, правовые и иные мероприятия, направленные на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. Создать систему учета и контроля эффективности использования топлива и энергии и управления энергосбережением. - Снизить затраты к 2026 году на приобретение Домом культуры ТЭР до 15% (с ежегодным снижением до 3%); - Организовать проведение энергосберегающих мероприятий. |
| Целевые показатели программы | - Целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 года №591 являются показатели, характеризующие снижение объема потребления ресурсов в сопоставимых условиях и в натуральном выражении: - 1. снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (тыс. кВт·ч); - 2. снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал); - 3. снижение потребления воды в натуральном выражении (м3); - 4. оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, % от общего числа зданий. |
| Сроки реализации программы | 2023-2026гг. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Муниципальный бюджет, собственные средства, внебюджетные средства. |
| Планируемые результаты реализации программы | Снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений и мероприятий. |

Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования музея, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов. Анализ функционирования МУК «Ермаковский ЦД» показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды. Соответственно это приводит: к росту бюджетного финансирования на учреждение.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех помещениях музея при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования музея.

Программа содержит взаимоувязанный по срокам и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов

Общие сведения об учреждении

| Вид собственности | Муниципальная. Здание находится в оперативном управлении. |
| --- | --- |
| Полное название учреждения | Муниципальное учреждение культуры «Ермаковский центр досуга» |
| Общая площадь (м2 ) | 2582,9 м2 |
| Количество этажей | 4 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2002г |
| Приборы учета энергоресурсов | Электроэнергия Прибор учета Меркурий 230АМ Счетчики потребления учета воды Счетчик ХВ-МЕТЕР ВК |
| Юридический адрес учреждения | 152968 Ярославская область, Рыбинский район. п. Ермаково д.20 |
| Почтовый адрес учреждения | 152968 Ярославская область, Рыбинский район. п. Ермаково д.20 |
| Тел./факс (сот.) | 8 (4855)258-103; 8 (4855)258-103; |
| E-mail | info@ermakovo-cd.ru |
| Директор | Завада Игорь Александрович |

Раздел 1.

- Цель Программы

Основной целью является повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижение расхода бюджетных средств на ТЭР.

2.Задачами Программы являются

Реализация организационных, технических и технологических, экономических, правовых и иных мероприятий, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Создание системы учета и контроля эффективности использования топлива и энергии и управления энергосбережением.

Снижение затрат к 2026 году на приобретение Центром досугом ТЭР до 15% (с ежегодным снижением до 3%);

Организация проведения энергосберегающих мероприятий.

3. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

4) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

4.Управление энергосбережением в учреждении

Данная программа включает в себя:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

- описание проекта;

- сроки и этапы реализации;

- перечень основных мероприятий в реализации проекта;

- перечень исполнителей проекта;

- объемы экономии и бюджетную эффективность;

- объемы и источники финансирования проекта;

- ожидаемые конечные результаты.

Администрация учреждения определяет стратегию энергосбережения. Руководитель учреждения обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов. Сотрудники учреждения являются ответственными исполнителями по выполнению технических мероприятий по внедрении энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов;

-организация энергетического обследования учреждения;

-совершенствование системы учета потребления ТЭР.

5.Финансовые механизмы реализации Программы

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования топлива и энергии осуществляется за счет:

- муниципального бюджета, собственных средств и внебюджетных средств (спонсорство, благотворительность и т.п.)

6.Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2023-2026 гг. В результате реализации программы предполагается достигнуть суммарной экономии ТЭР в целом по МУК «Ермаковский ЦД» к концу 2026 года в размере 10-12%.

7.Кадровое сопровождение реализации проекта

Важным звеном в реализации Программы является кадровое сопровождение. В Центре досуга назначаются лица, ответственные за реализацию программы. Планирует, организует и курирует работу по энергосбережению руководитель.

| № п/п | Ответственный за планирование и организацию работы по энергосбережению | Отв. за эффективное использование электроэнергии | Отв. за эффективное использование воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чариков Ю.В. | Чариков Ю.В. | Чариков Ю.В. |

Раздел 2.

2.1. Краткая характеристика МУК  «Ермаковский центр досуга»

Сфера деятельности учреждения – обеспечение доступа населения к культурно-развлекательным и познавательным мероприятиям. Выполнение работ, оказание услуг, осуществление культурных, образовательных  функций некоммерческого характера в сфере культуры . Учреждение создано в 2002 году . Результаты деятельности: ежегодное посещение  Центра досуга в среднем – 16000 человек. ЦД занимает  здание  построено в 2001 году.   Собственником здания является администрация Рыбинского муниципального рай1она.  Здание закреплено в оперативном управлении на основании Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках  и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

!!!!! В 2018-2019годах в здании был проведен следующие работы, повышающие уровень энергоэффективности здания: 1. Замена  старых деревянных  оконных блоков на стеклопакеты (4 штук) 2. Ремонт площадки перед центральным входом в  здание 3. В плановый период до 2021 года планируется замена центральных групп входа в здании, укрепление балкона, ремонт кровли, установка металлического карниза на парапете крыши, вычинка силикатного кирпича с установкой металлического козырька  над окнами, ремонты трех крылец с южной, восточной и северной стороны.

2.2 Структура фактических затрат на энергетические ресурсы в 2023 году (базовом году программы)

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед измерения | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая энергия | кВт.ч | 6332 | 62053,62 |
| 2 | ХВС | м3 | 3937 | 145669 |
| 3 | Тепло | Гкал | 261,6 | 373229,63 |
|  | Итого: |  |  |  |

2.3. Характеристика энергетического хозяйства

Система электроснабжения

Поставщик электроэнергии – ПАО «ТНС энерго Ярославль». Тариф – 9,84руб/квт*час. Объем потребления энергоресурса за 2023 год – 7000 тыс.кВт.ч. Основные положения контракта на поставку электрической энергии: п. 1.1. Гарантирующий поставщик (ГП) осуществляет продажу потребителю электрической энергии, потребитель обязуется принимать и оплачивать электрическую энергию. п. 2.1.1. ГП обязан обеспечивать электроснабжение электроустановок Потребителя с учетом в соответствии фактической схемой электроснабжения, обеспечить подачу электрической энергии в точках поставки. п. 2.2 ГП имеет право: а) снятия контрольных показаний приборов учета, б) ежемесячные контрольные замеры почасовых объемов потребления электрической энергии, в) проверки с целью обследования условий эксплуатации приборов учета, правильность их работы и их сохранности. п. 3.2 Потребитель  имеет право: - заменять находящиеся на его балансе расчетные приборы учета, - по письменному согласованию с ГП подключать других Потребителей  при условии обязательной установки расчетных приборов учета.

Характеристика системы освещения: Общее количество осветительных приборов - 797. В светильниках используются лампы накаливания( освещение сцены, рампы), энергосберегающие лампы и светодиодные мощностью от 20 до60 Вт.  Количество ламп накаливания - 108, светодиодных – 0, энергосберегающих, в.ч. люминисцентных -689шт.

Система теплоснабжения

Теплоснабжение учреждения осуществляется от центральной газовой  котельной с котлами ВИСМАН мощностью  5,5  Мвт, которая обслуживается МУП РМР ЯО Система ЖКХ. Система теплоснабжения здания подключена по двухтрубной закрытой схеме. В здании смонтирована двухтрубная система отопления. Разводка труб отопления горизонтальная, верхняя. В системе используются частично полипропиленовые трубы с армированными стенками и стальные трубы.  Состояние отопительной системы хорошее. В качестве отопительных приборов используются частично алюминиевые, чугунные радиаторы. Ежегодно проводится осмотр системы теплоснабжения. Неисправности устраняются в кратчайшие сроки.

Система водоснабжения и водоотведения

В учреждении имеется система холодного водоснабжения. Водоснабжение осуществляется от централизованной водопроводной сети через один ввод (прибором учета оборудован). Водоотведение осуществляется централизованно в общую  систему канализации.

Средневзвешенные тарифы на ТЭР в базовом году.

| № п/п | Наименование тарифа | Единица измерения | Средневзвешенный тариф, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроэнергия | кВт.ч. | 9,83 |
| 2. | Холодное водоснабжение | м3 | 37 |
| 3. | Тепловая энергия | Гкал | 2163 |

План

Ежегодных мероприятий по энергосбережению

в МУК «Ермаковский ЦД»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа о назначении лица ответственного за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Конец года | Завада И.А. |
| 2. | Инструктаж сотрудников по контролю за расходованием электроэнергии, воды, своевременным отключением оборудования, компьютерной техники. | По Плану | Калинкина Е.Н. |
| 3. | Своевременное проведение плановой проверки приборов учета, в случае выхода из строя приборов учета своевременно принимать меры по устранению неполадок и не допускать предъявления счетов по установленной мощности. | По плану | Чариков Ю.В. |
| 4. | Своевременная передача данных показаний приборов учета в энергоснабжающую организацию | ежемесячно | Чариков Ю.В. |
| 5. | Проведение сверок по данным журнала учета учреждения и счетам поставщиков | ежеквартально | Чариков Ю.В. |
| 6. | Осуществление своевременной замены и ремонт неисправных кранов, сантехники, технологического оборудования | По мере необходимости | Калинкина Е.Н. |
| 7. | Установка приборов и оборудования только необходимой мощности в соответствии с проектной документацией. | постоянно | Чариков Ю.В. |
| 8. | Анализ работы ЦД по энергосбережению за календарный год | ежегодно | Чариков Ю.В. |
| 9. | Соблюдение графиков светового режима в помещениях и на территории ЦД. | постоянно | Чариков Ю.В. |

Раздел 3. Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 учреждению до 2021 года включительно необходимо обеспечить достижение следующих значений целевых показателей.

Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | до 3 | до 3 | до 2 | до 2 |
| 2 | Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | до 3 | до 2 | до 1,5 | до 1,5 |
| 3 | Оснащенность приборами учета электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Оснащенность приборами учета воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Оснащенность приборами учета тепла | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности | Да/нет | да | да | да | да |

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

4.1. Основные направления энергосбережения и повышения энергоэффективности

Основными видами потребляемых ТЭР в учреждении являются электрическая энергия, теплоснабжение и холодное водоснабжение. В связи с этим наиболее целесообразными направлениями работы видится следующее:

- мероприятия по увеличению эффективности потребления тепловой энергии: утепление помещений, установка узла учёта тепла.

- мероприятия по увеличению эффективности и снижению потребления электроэнергии: использование энергосберегающих ламп, в т.ч.светодиодных

- мероприятия по увеличению эффективности и снижению потребления холодного водоснабжения.

4.2. Мероприятия по каждому виду потребляемых энергоресурсов

1. Обязательные и организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2023г. |  |  |  |  | 2024г. |  |  |  |  | 2025г. |  |  |  |  | 2026г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия ТЭР |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия ТЭР |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия ТЭР |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия ТЭР |  |  |
|  |  |  |  | В натуральном выражении |  | В стоимостном выражении |  |  | В натуральном выражении |  | В стоимостном выражении |  |  | В натуральном выражении |  | В стоимостном выражении |  |  | В натуральном выражении |  | В стоимостном выражении |
|  |  | источник | объем | кол-во | ед.изм |  | источник | объем | кол-во | ед.изм |  | источник | объем | кол-во | ед.изм |  | источник | объем | кол-во | ед.изм |  |
| 1 | Обучение ответственных лиц по электробезопасности | МБ | 1,5 | - | - | - | МБ | 1,5 | - | - | - | МБ | 1,5 | - | - | - | МБ | 1,5 | - | - | - |
| 2 | Проведение ежеквартального анализа потребления ТЭР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Весенне-осеннее обследование здания и помещений на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений для снижения потерь тепловой энергии в зимний период | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка средств наглядной агитации по энергосбережению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 6 | Утепление входных дверей, окон | - | - | - | - | - | ВНБ | 1,0 | - | - | - | ВНБ | 3,0 | - | - | - | ВНБ | 1,0 | - | - | - |
| 7 | Контроль за соблюдением светового и теплового режима. Оптимизация режима работы источников освещения, электрооборудования. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Замена дверной коробки входной двери здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВНБ | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Замена смесителей | ВНБ | 3,0 | - | - | - | ВНБ | 2,0 | - | - | - | ВНБ | 4,0 | - | - | - | ВНБ | 4,0 | - | Куб.м | - |
| 10 | Монтаж освещения в подвальном помещении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Замена ламп накаливания на светодиодные |  |  |  |  | - | МБ | 15 | 0,4 | кВТ | - | МБ | 18 | 0.4 | кВТ | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Поверка и (или) замена счетчиков по учету воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ | 2,0 | - | Куб.м | - |
| 13 | Поверка и (или) замена счетчиков электроэнергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Рациональное использование холодной воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Ремонт канализационной системы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Установка петель на оконных рамах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной систем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Замена арматуры для сливных бочков в санузле, унитаза | МБ | 3,0 |  |  |  | - | - | - | - | - | МБ | 3,0 |  |  |  | МБ | 4,0 |  | Куб.м |  |
| 19 | Ремонт оконных проемов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Ремонт водопроводных труб в подвальном помещении на вводе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт:

- Местного бюджета;

- Внебюджетных источников.

Собственные средства

Общий объем финансирования Программы составляет   293,5 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организации

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Исполнители | Срок выполнения | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение ежеквартального анализа потребления ТЭР | - | - | - | - | - | - | - | Гл. бухгалтер | В течении года | - |
| 2 | Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | директор | В течении года | - |
| 3 | Установка средств наглядной агитации по энергосбережению | Внебюджетный источник | 6,0 | - | 4,0 | - | - | 2,0 | Заместитель директора | В течении года | Менее 1 года |
| 4 | Обучение ответственного по электробезопасности | Местный бюджет | 6,0 | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 | директор | В течении года | - |
| 5 | Весенне-осеннее обследование здания и помещений на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений для снижения потерь тепловой энергии в зимний период |  | - | - | - | - | - | - | Ведущий инженер | В течении года, перед началом и по завершении ОЗП | - |
| 6 | Контроль за техническим состоянием водопроводной и канализационной систем | - | - | - | - | - | - | - | Ведущий инженер | ежеквартально | - |
| 7 | Контроль за соблюдением светового и теплового режима. Оптимизация режима работы источников освещения, электрооборудования. | - | - | - | - | - | - | - | Ведущий инженер | В течении года | - |
| 8 | Рациональное использование холодной воды | - | - | - | - | - | - | - | Ведущий инженер | В течении года | - |
| 2. Технические и технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена смесителей | Внебюджетный источник | 7,0 | - | 4,5 | - | - | 2,5 | Ведущий инженер | 2 квартал года | 1 год |
| 2 | Монтаж освещения в подвальное помещение | Собственные средства | 4,0 | - | - | 4,0 | - | - | Ведущий инженер | 1 квартал | 1-2 года |
| 3 | Замена ламп накаливания и части люминисцентных, на светодиодные (350шт) | Местный бюджет | 80 | 10 | 20 | 20 | 30 | - | Ведущий инженер | В течении года | Менее 1 года |
| 4 | Поверка и (или) замена счетчиков по учету воды | Собственные средства | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 | Ведущий инженер | Согласно сроков поверки | Менее 1 года |
| 5 | Поверка и (или) замена счетчиков электроэнергии | Собственные средства | 5,0 | 2,5 | - | - | - | 2,5 | Ведущий инженер | Согласно сроков поверки прибора | Менее 1 года |
| 6 | Ремонт системы водоотведения (канализация) с последующей заменой | Местный бюджет | 35,0 | - | - | 35,0 | - | - | Ведущий инженер | 3-й квартал | 10-12 лет |
| 7 | Замена арматуры для сливных бочков в санузлах | Внебюджетные средства | 10 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | Ведущий инженер | 3-й квартал | 8-10 лет |
| 8 | Замена водопроводных труб на вводе в здание | Внебюджетные средства | 24 | - | - | - | 24 | - | директор | 2-й квартал | 8-10 лет |
| 9 | Установка узла учёта тепловой энергии | Местный бюджет | 115,0 | 15,0 | 100,0 | - | - | - | директор | 2-3 квартал года | 2года |
| Итого: |  | Х | 293,5 | 29,5 | 128,5 | 66,0 | 54,0 | 15,5 | Х | Х | Х |

# Описание планируемых мероприятий

7.1 Описание выбранных из Реестра энергосберегающих мероприятий.

1. «Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы» Использование ламп накаливания для освещения помещений приводит к значительному перерасходу электрической энергии, поскольку люминесцентные или светодиодные лампы, генерирующие аналогичный по мощности световой поток, потребляют в 4-9 раз меньше электроэнергии. Соответствие мощностей ламп накаливания и компактных люминесцентных ламп приведено на рис. 1. Срок службы люминесцентных ламп в 2-3 раза больше, чем у ламп накаливания. Поскольку устанавливаются компактные люминесцентные лампы в те же цоколи, что и лампы накаливание, переоборудование системы освещения – процесс нетрудоемкий.

2. Монтаж узла учёта тепловой энергии позволит платить только за фактически потребляемые гигакалории, что значительно меньше расчётных значений - примерно на 25-35%. Тем более стоит учесть, что проведены полная замена окон, входных дверей, системы отопления здания и вместо совмещённой кровли сделана чердачная, стропильная.

3. «Замена водопроводных труб в подвале на вводе». «Замена смесителей». «Замена арматуры в смывных бачках санузлов» Замена смесителей, арматуры смывных бачков и старых труб водопровода позволяет сэкономить до 50% холодной воды и является очень эффективным энергосберегающим мероприятием. Экономический эффект достигается благодаря значительному сокращению времени протекания воды.

# Система управления реализацией Программы

# Текущее управление реализацией Программы осуществляет директор Центра досуга.

Планируемые результаты реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

- При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

экономия энергоресурсов из средств муниципального бюджета по каждому направлению: потребление электроэнергии, тепла, воды до 3 процентов в год;

обеспечение нормальных климатических условий;

повышение заинтересованности в энергосбережении;

сокращение расходов тепла, электрической энергии;

экономия потребления воды.

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле:

Э = Пф /Пн * 100% , где

Пф  - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

Пн  -  нормативный показатель, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

Заключение

Программа энергосбережения в МУК «Ермаковский ЦД» обеспечивает переход на энергоэффективный путь развития - минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования топливно-энергетического баланса;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энергетического баланса

позволяет снизить бюджетные затраты на приобретение ТЭР

Приложения

к программе

МУК «Ермаковский ЦД»

по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности

Формы ежегодной отчетности в Министерство энергетики РФ в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398

Отчет о достижении значений целевых показателей программы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

на 1 января 2019 г.

Коды Дата

Наименование организации      МУК «Ермаковский ЦД»

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение потребления электроэнергии в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 2 | Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 3 | Снижение потребления моторного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году) |  |  |  |  |
| 4 | Оснащенность приборами учета электроэнергии |  |  |  |  |
| 5 | Оснащенность приборами учета воды |  |  |  |  |
| 6 | Соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности |  |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

(должность)                     (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

(должность)                     (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

(должность)                     (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.

Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности на 1 января 20__ г.

Коды Дата

Наименование организации     МУК «Ермаковский ЦД»

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник 3 | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | Единицы измерения. |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | откло-нение | план | факт | откло-нение |  |  | план | факт | откло-нение |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СПРАВОЧНО:

| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель

(уполномоченное лицо) _______________  _____________         _________________________

(должность) 		(подпись)		 (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)  _______________  _____________         _________________________

(должность) 		(подпись)		 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)    _______________  _____________         ________________________

(должность) 		(подпись)		 (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.